Опросный лист на РГС (Резервуар Горизонтальный Стальной  )

Компания :

Адрес :

Тел.:

| Номинальный объём резервуара , м. куб. |  |
| --- | --- |

| Тип установки | Надземный / Подземный |
| --- | --- |

| Хранимая жидкость |  |
| --- | --- |

| Характеристика рабочей среды | Физическое состояние ( газ , пар , жидкость ) Компонентный состав % Плотность , кг/нм , куб. Склонность к кристаллизации Температура кипения при 0,07 МПа ( 0,7 кгс/ см. кВ. Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 30852.11-2002 , ГОСТ 30852.5-2002 Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ , ст.19 ФЗ-№123 Категория по пожарной опасности ст.25 ФЗ-№123 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |
| --- | --- | --- |

| t 0С , наиболее холодных суток с обес. 0,98 по СНиП 23-01-99 |  |
| --- | --- |

| Исполнение | Одностенное / Двустенное |
| --- | --- |
| Кол-во камер |  |

| Кол-во ложементов ( опор ) Кол-во хомутов ( для подземной установки) |  |
| --- | --- |

| Тип опор | Бетонные / металлические на фундаменте/ металлические на металлоконструкции |
| --- | --- |

| Заполнение межстенного пространства | Тосол / Азот / Не заполнять |
| --- | --- |
| Наличие внутреннего покрытия | Есть Нет |

| Наличие наружного покрытия | Есть Нет |
| --- | --- |

| Наличие тепловой изоляции | Есть Материал : Нет |
| --- | --- |

| Площадка обслуживания |  |
| --- | --- |

| Внутренний диаметр , мм. |  |
| --- | --- |

| Марка стали |  |
| --- | --- |

| Толщина обечайки , мм. |  |
| --- | --- |
| Толщина днищ , мм. |  |

| Нагреватели | Есть Водяной Электрический Нет |
| --- | --- |

| Патрубки выдачи |  |
| --- | --- |
| Патрубки наполнения |  |
| Дыхательная линия |  |
| Замерная труба |  |
| Линия обесшламливания |  |
| Сливная пробка |  |

| Дополнительное технологическое оборудование |  |
| --- | --- |
| Лестница внутренняя |  |

| Тип насоса и электродвигателя |  |
| --- | --- |

| Месторасположение объекта , где установлен резервуар |  |
| --- | --- |

| Дополнительные требования |
| --- |
| Необходимость доставки до потребителя | Да Адрес доставки : Нет |

С уважением, Шигаев Руслан

Тел. +7 (927) 163-4040

# Text boxes

ООО «Нефтегазовое оборудование»

ОГРН 1136449004670  ИНН/КПП  6449071199/644901001

р/сч 40702810600000032997 к/с 30101810600000000808

### БИК 046311808  в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов

413124, Саратовская область. г. Энгельс, ул. Студенческая ,205
тел.+7 (8453) 71-18-51, +7 (927) 163-40-40
e-mail: ngo64@mail.ru  сайт: ngo64.ru